ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «ВЕКТУС ТЕХНО» ПО ТИПОВЫМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ ПОСТАМ КОММУТАЦИИ 
И ИНДИКАЦИИ ПКИ (CSE, ЩОРВЕ)

| Зона установки | _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа и подгруппа газовоздушной смеси |  | IIB+H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный класс |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации |  |  |  |  | Токр от ___ до ___ ᵒС |  |  |  |  |  |  |
| Защита IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элементы управления, индикации и оповещения | Кнопка |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 |  | Индикаторы | Л1 | Л2 | Л3 |  | Л4 | Л5 | Л6 | Переключатель | П1 | П2 |
|  | Тип толкателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  |  |  |  |  |  |  | Схема |  |  |
|  | Без фиксации |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | 24 AC/DC | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | 2I | ☐ | ☐ |
|  | С фиксацией |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | 220 AC/DC | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | С ключом |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | 110 AC/DC | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Цвет толкателя |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 AC/DC | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | 1Z | ☐ | ☐ |
|  | Черный |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Цвет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красный |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Красный | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Зеленый |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Зеленый | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | 1C |  |  |
|  | Желтый |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Желтый | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Синий |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Синий | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  | Белый |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Белый | ☐ | ☐ | ☐ |  | ☐ | ☐ | ☐ | Другая схема: ___ |  |  |
|  | Контакты |  |  |  |  |  |  |  |  | Измерительные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НО+НЗ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Тип | И1 | И2 | Шкала И1 |  |  |  |  | Шкала И2 | Тип тока |  |
|  | НЗ+НЗ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Мегомметр | ☐ | ☐ | ___ Ом |  |  |  |  | ___ Ом |  |  |
|  | НО+НО |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Вольтметр | ☐ | ☐ | ___ В |  |  |  |  | ___ В | ☐ АС ☐ DC |  |
|  | НЗ |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Амперметр | ☐ | ☐ | ___ А |  |  |  |  | ___ А | ☐ АС ☐ DC |  |
|  | НО |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  | Трансформатор И1 ___ А, И2 ___ А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пьезосирена | Взрывоопасные зоны помещений и наземных установок - 108дБ, для рудничного исполнения - 102дБ: ☐ 12В CD ☐ 220В AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Кабельные вводы | Сторона расположения |  |  |  | Кол-во вводов на сторону | Диаметр внешней оболочки кабеля, мм | Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (только для бронированного кабеля) | Тип кабельного ввода | Марка кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Б | В | Г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

| Опции | ☐ Антиконденсатное покрытие /АП ☐ Шильды со световозвращающим покрытием /СВП ☐ Сейсмостойкое исполнение /МШК-64 ☐ Исполнение для тропиков с защитой от насекомых /ТЕРМИТЫ ☐ Крепление поста при помощи монтажных пластин /ПЛАНКА ☐ Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика /RAL (_код_) | ☐ Морское исполнение /МОРЕ ☐ Шильд с надписью заказчика /НАДПИСЬ «___» ☐ Исполнение для температуры эксплуатации -75ᵒС /ХОЛОД ☐ Специальное исполнение для ядерных установок атомных станций /МАЛАЯ ТЕЧЬ |
| --- | --- | --- |
| Количество постов | ____ шт. |  |
| Примечания заказчика | Ограничение габаритов корпуса (если есть): ___ х ___ х ___ мм |  |
| Контактная информация | Организация: _______________________ Тел./факс: _______________________ |  |
|  | Почтовый адрес: _______________________ |  |
|  | Контактное лицо: _______________________ E-mail: _______________________ |  |

© ООО «ВЕКТУС ТЕХНО»