ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО «ВЕКТУС ТЕХНО»ПО ТИПОВЫМ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КЛЕММНЫМ КОРОБКАМ КСРВ (SA) Exe, Exia, РО, РП

| Зона установки | _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа и подгруппа газовоздушной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температурный класс |  |  |  |  |  |  | Температура эксплуатации | Tокр от ___ до ___ ᵒC |  |
| Защита IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клеммы | Номинальный ток, А |  |  |  |  | Сечение, мм2 | Кол-во, шт. | Тип клеммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | винтовой | пружинный |
|  | 20 |  |  |  |  | 0,2-4 | _______ |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  | 0,2-6 | _______ |  |  |
|  | 36 |  |  |  |  | 0,2-10 | _______ |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  | 0,5-16 | _______ |  |  |
|  | 67 |  |  |  |  | 0,5-25 | _______ |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  | 1,5-50 | _______ |  |  |
|  | 133 |  |  |  |  | 16-70 | _______ |  |  |
|  | 162 |  |  |  |  | 16-70 | _______ |  |  |
|  | 193 |  |  |  |  | 25-95 | _______ |  |  |
|  | 249 |  |  |  |  | 35-150 | _______ |  |  |
|  | 337 |  |  |  |  | 50-240 | _______ |  |  |
|  | Клемма N |  |  |  |  | ___ | _______ |  |  |
|  | Шина N |  |  |  |  | ___ | _______ |  |  |
|  | Клемма PE |  |  |  |  | ___ | _______ |  |  |
|  | Шина PE |  |  |  |  | ___ | _______ |  |  |
| Кабельные вводы | Сторона расположения |  |  |  | Кол-во вводов на сторону | Диаметр внешней оболочки кабеля, мм | Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм (только для бронированного кабеля) | Тип кабельного ввода | Марка кабеля |
|  | A | Б | В | Г |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
|  |  |  |  |  | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Аксессуары и опции | ☐ Антиконденсатное покрытие /АП |  |  |  |  |  | ☐ Болт с пломбировкой /ПЛОМБА |  |  |
|  | ☐ Сейсмостойкое исполнение /МШК-64 |  |  |  |  |  | ☐Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика (только для корпусов из аллюминиево-кремниевого слава) /RAL (_код_) |  |  |
|  | ☐ Шильды со световозвращающим покрытием /СВП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Шильд с надписью заказчика (по умолчанию нет) /НАДПИСЬ “ ___ ” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество клеммных коробок, шт. |  |  |  |  |  | ___ штук |  |  |  |
| Примечания заказчика (заполнять не обязательно) | Ограничение по габаритным размерам (если есть), мм: ___ Х ___ Х ___ (длина x высота x глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место установки: _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Другое: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация | Организация: _____________________ Тел./факс: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: _____________________ E-mail: _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

© ООО «ВЕКТУС ТЕХНО»