ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ООО "ВЕКТУС ТЕХНО" ПО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДАМ КНВ, КНЕ, КОВ (FEC, FET…)

| Вид взрывозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита IP |  |  |  |  | Температура эксплуатации |  |  |  |  |  | Токр от ___ до ___ ᵒС |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид уплотнения |  |  | *в оболочках с взрывозащитой вида «d» уплотнительное кольцо может применятся только для заполненных кабелей |  |  |  |  |  | Форма кабеля |  |  |  |  |
| Тип кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ прокладки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметры кабеля | Внешняя оболочка, мм |  |  | Внутренняя оболочка (без брони, без сетки), мм |  |  |  |  |  | Толщина брони, сетки, мм |  |  |  |
|  | мин. | макс. |  | мин. |  | макс. |  |  |  | мин. |  |  | макс. |
|  | ___ | ___ |  | ___ |  | ___ |  |  |  | ___ |  |  | ___ |
| Присоединительные размеры | Выбор типа присоединительной резьбы к корпусу изделия: Размер; М, ГОСТ 24705-81; R, ГОСТ 6211-81; N, NPT; G, ГОСТ 6357-81. 02; M12x1,5; ¼”; ¼”; ¼”. 01; M16x1,5; 3/8”; 3/8”; 3/8”. 1; M20x1,5; ½”; ½”; ½”. 2; M25x1,5; ¾”; ¾”; ¾”. 3; M32x1,5; 1”; 1”; 1”. 4; M40x1,5; 1 ¼”; 1 ¼”; 1 ¼”. 5; M50x1,5; 1 ½”; 1 ½”; 1 ½”. 6; M65x1,5; 2”; 2”; 2”. 7; M75x1,5; 2 ½”; 2 ½”; 2 ½”. 8; M90 x1,5; 3”; 3”; 3”. 10; M100x1,5; 4”; 4”; 4”. | Выбор типа присоединительной резьбы к трубной системе электропроводки: Размер; М, ГОСТ 24705-81; R, ГОСТ 6211-81; N, NPT; G, ГОСТ 6357-81. 02; M12x1,5; ¼”; ¼”; ¼”. 01; M16x1,5; 3/8”; 3/8”; 3/8”. 1; M20x1,5; ½”; ½”; ½”. 2; M25x1,5; ¾”; ¾”; ¾”. 3; M32x1,5; 1”; 1”; 1”. 4; M40x1,5; 1 ¼”; 1 ¼”; 1 ¼”. 5; M50x1,5; 1 ½”; 1 ½”; 1 ½”. 6; M65x1,5; 2”; 2”; 2”. 7; M75x1,5; 2 ½”; 2 ½”; 2 ½”. 8; M90 x1,5; 3”; 3”; 3”. 10; M100x1,5; 4”; 4”; 4”. Тип резьбы:. к металлорукаву, гофрированной трубе: |
|  | РЗ-ЦХ. МПРИ; -; -. Гофра ПВХ; -; -; -; -; -. |
| Аксессуары | ☐ Уплотнительное кольцо из фторопласта (только для цилиндр. резьбы) УКФ ☐ Контргайка (только для цилиндрической ☐ Защитный колпачок ВЗК ☐ Кольцо заземления А31 (только для цилиндрической резьбы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов | ___ шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания заказчика | _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация | Организация: ________________________________ Тел./факс: ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Почтовый адрес: ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо: ________________________________ E-mail: ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© ООО «ВЕКТУС ТЕХНО»